一、实验目的 1.了解读数显微镜的调节和使用 2.利用等厚干涉图像测量玻璃的曲率半径 3.学习使用逐差法处理数据

二、实验原理 1.牛顿环 当入射光I(钠黄光波长589.3nm)垂直入射时，经平凸透镜与平面玻璃之间的空气层上、下两个表面反射的两束反射光δ1和δ2频率相同，光程差恒定，是相干光产生干涉。由于平凸透镜凸面以中心O为圆心的同一个同心圆上所有点两束干涉光光程差相同，形成等厚干涉，生成一系列明暗相间的同心圆环。 图1：牛顿环等厚干涉光路图 由几何关系： R2=(R-e)2+rk2=R2+rk2-2Re+e2 由于e2为高阶无穷小，可舍去，得： rk2=2Re 其中：R为平凸透镜的曲率半径，rk为K级圆环半径，E为K级圆环处空气层厚度。 两束相干光的光程差： Δ=δ2-δ1=2ne+λ/2 由于δ2存在半波损失，故应有λ/2的附加光程差。 根据干涉原理(由于是空气，n=1)： Δ=2ne+λ2 =kλ，k=1，2，3....（明环）=（2k+1）λ/2，k=1，2..（暗环） 由rk2=2Re Δ=2ne+ 和干涉条件得： rk2=(2k-1)Rλ2,k=1,2,3,⋯（明环） rk2=kRλ,k=1,2,3,⋯（暗环） 以rn表示第n个暗环的半径，rm表示第m个暗环的半径，则： Rm2-rm2=Rn2-rn2=OP2 从而有： 需要注意的是：不必需确定某一环的级数；不必需确定牛顿环的中心。 图2：实验原理关系图

三、实验仪器： 1.读数显微镜 2.牛顿环装置 3.单色光源（钠光灯）（λ=589.3 nm） 4.稳压源 图3：实验仪器图

四、实验内容： 1.调整仪器： a.调节牛顿环装置金属框上的螺丝，使平凸透镜自然地放在平板玻璃上。 b.调整45°反射平面玻璃及读数显微镜的位置，使入射光近乎垂直入射，并使钠黄光充满整个视场。c.调节目镜，使十字叉丝清晰(消除视差)；显微镜调焦，看清干涉条纹，摇动测微鼓轮，使叉丝交点大致在牛顿环环心位置。 d.观察待测各环，其左右、上下是否清晰、光强均匀。 图4：牛顿环干涉光路图 2.测量平面凸透镜的曲率半径： 1)调节目镜镜筒，使一根十字又丝与显微镜移动方向垂直，另一根和显微镜移动方向一致; 2)旋转显微镜测微鼓轮，使十字叉丝由牛顿环中央缓慢移动到一侧，然后自此开始，单方向移动，依次测出显微镜十字又丝与各条纹相切的位置读数x24, x23,…,x5，继续越过中央暗斑，读取x5', x6', x7', … ,x24'; 图5：牛顿环等厚干涉图样和测量顺序

指导教师批阅意见：

成绩评定： 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述30分; 思考题 10分; 报告整体 印 象; 总分.