课程编号  1800440078

| 得分 | 教师签名 | 批改日期 |
| --- | --- | --- |

深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：        大学物理实验（一）

实验名称：         薄透镜实验

学    院：         计算机与软件学院

指导教师：            杜博文

报告人：        吴淇钺     组号：      7

学号     2025150058    实验地点        204B

实验时间：     2026  年  6  月   3  日

提交时间：     2026     年    6  月     3  日

- 三、实验仪器 导轨，LED灯，凹透镜（f=-50mm）,凸透镜（f=100mm,f=150mm）,白屏，带logo物屏，带分划板目镜组

四、实验内容与步骤 4.1 位移法测凸透镜焦距: 主要步骤： （1）物AB与像屏的间距D＞4f (f=150) 时； （2）透镜在间移动时可在像屏上成两次像,一次成放大的像u1,一次成缩小的像u2，d=u2-u1, （3）改变像屏位置，重复测量6次，求平均值。 4.2. 自组望远镜并测量凹透镜焦距: 主要步骤： (1) 物屏与透镜L3（f=100）组平行光； (2) 透镜L1（f=150）与目镜组成望远镜，通过望远镜观察物屏像（物屏logo），调节L1与目镜距离，直到所观察的物屏像最清晰，记下此时L1与目镜距离； (3) 用L3成一缩小实像，记下实像位置a，如图放上凹透镜L2，调节L2位置，直至通过望远镜能观察到最清晰的物屏像。记下此时L2位置b，则L2焦距数值为a-b (4) 改变实像位置a，重复测量6次，求平均值。

五、数据处理 （注:需从原始数据记录表整理数据到此栏，再进行数据处理） 原始数据表如下： 整合数据后得： 物屏; 透镜位置1; 透镜位置2; 像屏; D; d; f. 1; 18.00; 39.70; 68.50; 90.00; 72,00; 28.80; 15.12. 2; 20.00; 43.60; 61.10; 85.00; 65.00; 17.50; 15.07. 3; 22.00; 48.90; 58.20; 84.00; 62.00; 9.30; 15.15. 4; 20.00; 44.10; 59.30; 84.00; 64.00; 15.20; 15.10. 5; 20.00; 41.60; 67.75; 90.00; 70.00; 26.15; 15.06. 6; 25.00; 50.00; 63.50; 88.00; 63.00; 13.50; 15.03. 实像位置a; L2位置b; L2焦距（a-b）. 1; 74.40; 69.75; 4.65. 2; 70.35; 65.55; 4.80. 3; 67.15; 62.50; 4.65. 4; 63.45; 59.05; 4.40. 5; 61.70; 57.10; 4.60. 6; 60.40; 55.9; 4.50.

六、结果陈述 - 位移法测凸透镜焦距 通过位移法测量凸透镜焦距的实验，我们得到了多组数据。根据实验原理中的公式，我们计算出了凸透镜的焦距。通过多次测量并求取平均值，我们得到了较为准确的焦距值。实验数据显示，当物屏与像屏的间距改变时，透镜两次成像之间的位移也会随之变化，符合透镜成像公式所描述的规律。 - 自组望远镜并测量凹透镜焦距 在自组望远镜并测量凹透镜焦距的实验中，我们首先成功构建了望远镜，并通过调节透镜与目镜的距离，观察到了清晰的物屏像。随后，我们利用凹透镜的特性，测量了凹透镜的焦距。通过多次改变实像位置并重复测量，我们得到了凹透镜焦距的平均值。实验结果表明，凹透镜焦距的测量值与理论值相符，验证了实验方法的可靠性。

七、思考题 1.利用位移法测凸透镜焦距有什么优点？ 位移法测凸透镜焦距的优点主要体现在以下几个方面： - 操作简便：位移法不需要复杂的光学仪器或设备，仅需要简单的实验器材，如导轨、光源、凸透镜、像屏等，因此实验操作简单，易于实施。 - 精确度高：通过测量物屏与像屏之间的距离以及透镜在两者之间的位移，结合透镜成像公式，可以较精确地计算出凸透镜的焦距。多次重复测量还可以进一步减小误差，提高测量精度。 - 适用范围广：位移法不仅适用于测量薄透镜的焦距，对于较厚的透镜，只要满足近轴条件，同样可以采用位移法进行测量。 - 直观性强：在实验过程中，可以观察到透镜移动时像屏上像的变化情况，有助于理解透镜成像的规律。 因此，位移法是一种实用、有效且易于操作的测量凸透镜焦距的方法。 2.共轴调节的具体方法 共轴调节是光学实验中非常重要的一步，它确保光路中各元件的中心轴线重合，从而得到准确的实验结果。共轴调节的具体办法包括粗调和细调两个步骤： 粗调： - 放置元件：将光源、透镜、像屏等实验元件放置在光学导轨上，并大致调整它们的位置，使它们的中心轴线大致重合。 - 观察光源：打开光源，观察光源发出的光线是否大致通过透镜的中心，并在像屏上形成较为清晰的像。如果不满足这些条件，需要继续调整元件的位置。 - 调整元件高度：使用升降台或支架调整各元件的高度，使它们的中心轴线在同一水平面上。 细调： - 使用光屏或纸屏：在透镜和像屏之间放置一个光屏或纸屏，观察透镜成像情况。调整透镜和像屏的位置，使像清晰且位于光屏或纸屏的中心。 - 微调元件位置：使用微调旋钮或螺丝刀等工具，对透镜和像屏的位置进行微调，进一步优化成像效果。 - 反复调整：重复以上步骤，不断观察成像情况并调整元件位置，直到获得满意的共轴效果。 完成以上粗调和细调的步骤后，通常可以确保光路中各元件的中心轴线重合，从而得到准确的实验结果。在进行光学实验时，共轴调节是一个必不可少的步骤，它对于保证实验结果的准确性和可靠性具有重要意义。

指导教师批阅意见

成绩评定 预习 （20分）; 操作及记录 （40分）; 数据处理与结果陈述（30分）; 思考题 （10分）; 报告整体 印 象; 总分.

注：正文统一用5号字，标题可大一号，图表名可小一号；

原始数据记录表需单独起页（表格自拟，作为预习报告评分的一部分），提交报告时附在最后；